## MOD. BANDO
Direzione Ambiente Energia e Territorio / Settore Sviluppo Energetico Sostenibile / Programma Regionale FESR 2021/2027 / Priorità II - Transizione ecologica e resilienza / RSO 2.1 e RSO 2.2 / Bando EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI / NEGLI EDIFICI, STRUTTURE E IMPIANTI PUBBLICI / DESTINATI AD ATTIVITA’ SPORTIVE / Azione II.2i.1 “Efficientamento energetico negli edifici pubblici”
ALLEGATO 6c CALCOLO EMISSIONI / MODULO VALUTAZIONE EMISSIONI

## Istruzioni
	Programma Regionale FESR 2021/2027 / Bando Azione II.2i.1 - Azione II.2ii.1 / ALLEGATO 6c CALCOLO EMISSIONI / MODULO VALUTAZIONE EMISSIONI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente foglio di calcolo fornisce una stima della variazione delle principali emissioni atmosferiche (NOx, PM10, CO2) in relazione all’intervento eseguito. / La compilazione deve avvenire impiegando software compatibili con lo standard open document. / Il beneficiario deve valorizzare la scheda anagrafica e i fogli ANTE intervento e POST intervento. / Per ciascuno dei fogli di descrizione ANTE/POST intervento, operare come segue. / Sezione IMPIEGO DI COMBUSTIBILI / - Impiegare una riga per ciascun generatore/macchina a cui è correlato un impiego di combustibile oppure per gli allacci a reti di teleriscaldamento (TLR) / - Colonna Combustibile: Selezionare il combustibile impiegato scegliendo dal menù a tendina / - Colonna Umidità: Solo per le caldaie a combustibili legnosi (non i teleriscaldamenti) inserire l’umidità (come contenuto idrico sul tal quale, ovvero il peso percentuale dell’acqua sul peso totale del combustibile); inserire valori compresi tra 0,1 e 0,9 / - Colonna Generatore: Indicare la tipologia di generatore/macchina o TLR scegliendo dal menù a tendina / - Colonna U.M.: Indicare l’unità di misura in cui si esprime il consumo (i m3 si intendono a pressione ambiente, pertanto il GPL in forma liquida va espresso in litri e in m3 nel caso in cui sia rigassificato ed immesso in rete), per i TLR indicare kWh (v. punto seguente) / - Colonna Quantità: Indicare il consumo annuo, per i TLR indicare i kWh forniti a contatore; inserire valori numerici interi / Sono a disposizione del compilante 10 righe di default; espandendo le righe raggruppate (pulsante [+] sulla destra) si accede alla compilazione di ulteriori 10 righe. / Il foglio calcola le emissioni correlate e le riporta nelle celle specifiche. / L’indicazione ERRORE viene evidenziata nei casi in cui le informazioni non siano coerenti (es. unità di misura o tipologie di generatore non proprie per il dato combustibile) / Sezione ENERGIA ELETTRICA DA RETE / - Impiegare una riga per il complesso degli assorbimenti da rete. Nel caso sia necessario evidenziare assorbimenti separati, utilizzare le ulteriori righe (sino a 5). / - Selezionare Energia elettrica dal menù a tendina. L’indicazione della rete e dell’unità di misura [kWh] si compilano automaticamente. / - Riportare il consumo annuo, in kWh; inserire valori numerici interi / NOTA: E’ possibile annullare la compilazione delle righe selezionando il campo vuoto dai menù a tendina o cancellando gli input numerici nelle celle che li prevedono. / Nel foglio BILANCIO viene visualizzato il bilancio emissivo dell’intervento; in caso di riduzioni (valori negativi) o assenza di variazioni le celle sono evidenziate in verde, in caso di incrementi (valori positivi) in rosso. / NOTE PER IL TELERISCALDAMENTO: / - in caso di rete di teleriscaldamento non alimentata da generatori a biomassa occorre, nella colonna “combustibile”, selezionare il metano come combustibile di riferimento. / - in caso di rete di teleriscaldamento alimentata da generatori a biomassa occorre, nella colonna “combustibile”, selezionare il combustibile legnoso come combustibile di riferimento. / - in caso fossero disponibili dichiarazioni del Gestore della rete di teleriscaldamento, suffragate da adeguata documentazione (es. certificazioni di terza parte) in merito ai fattori di emissione di NOX, PM10 e CO2 è possibile effettuare il calcolo delle emissioni della sola parte teleriscaldamento, senza utilizzare il presente file, a patto di riportare nella Relazione Tecnica di Sintesi (RTES), in forma tabellare, i risultati complessivi del calcolo emissivo (ante, post e bilancio) per tutti vettori energetici pertinenti e il risultato parziale della parte teleriscaldamento. Per la parte teleriscaldamento occorre che siano specificati consumi, fattori fattori di emissione adottati (kg NOx/kWh, kg PM10/kWh, kg CO2/kWh) e i risultati del calcolo delle emissioni. / NOTE PER LE POMPE DI CALORE A GAS: / - in caso di pompe di calore ad assorbimento con scambiatore a fiamma diretta occorre, nella colonna “combustibile”, selezionare il metano come combustibile di riferimento e nella colonna “Generatore” selezionare la voce “caldaia”. / - in caso di pompe di calore con motore endotermico occorre, nella colonna “combustibile”, selezionare il metano come combustibile di riferimento e nella colonna “Generatore” selezionare la voce “motore a combustione interna”.

## Anagrafica
45BCE1	Programma Regionale FESR 2021/2027 / Bando Azione II.2i.1 - Azione II.2ii.1 / ALLEGATO 6c CALCOLO EMISSIONI / MODULO VALUTAZIONE EMISSIONI

Denominazione ente
Nominativo referente
Contatto telefonico
Contatto email

## ANTE
	Programma Regionale FESR 2021/2027 / Bando Azione II.2i.1 - Azione II.2ii.1 / ALLEGATO 6c CALCOLO EMISSIONI / MODULO VALUTAZIONE EMISSIONI
SCHEDA A – SITUAZIONE ANTE INTERVENTO

IMPIEGO DI COMBUSTIBILI
Combustibile	Umidita’ / (solo combustibile legnoso)	Generatore	U.M.	Quantita’	Stringa.COMB	Stringa.GEN	Stringa.UM	CONCAT	POT. CAL. [GJ/UM]	ENERGIA [GJ]	FE NOX	CALCOLO	EMISSIONE NOX / [kg]	FE PM10	CALCOLO	EMISSIONE PM10 / [kg]	FE CO2	CALCOLO	EMISSIONE CO2 / [t]
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0

ENERGIA ELETTRICA DA RETE				Quantità / (kWh)
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0

## POST
	Programma Regionale FESR 2021/2027 / Bando Azione II.2i.1 - Azione II.2ii.1 / ALLEGATO 6c CALCOLO EMISSIONI / MODULO VALUTAZIONE EMISSIONI
SCHEDA B – SITUAZIONE POST INTERVENTO

IMPIEGO DI COMBUSTIBILI
Combustibile	Umidita’ / (solo combustibile legnoso)	Generatore	U.M.	Quantita’	Stringa.COMB	Stringa.GEN	Stringa.UM	CONCAT	POT. CAL. [GJ/UM]	ENERGIA [GJ]	FE NOX	CALCOLO	EMISSIONE NOX / [kg]	FE PM10	CALCOLO	EMISSIONE PM10 / [kg]	FE CO2	CALCOLO	EMISSIONE CO2 / [t]
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0

ENERGIA ELETTRICA DA RETE				Quantità / (kWh)
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0
						..	...	.....	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0	#N/D	#N/D	0,0

## BILANCIO
	Programma Regionale FESR 2021/2027 / Bando Azione II.2i.1 - Azione II.2ii.1 / ALLEGATO 6c CALCOLO EMISSIONI / MODULO VALUTAZIONE EMISSIONI					45BCE1
BILANCIO POST INTERVENTO

	EMISSIONI NOX / [kg]	EMISSIONI PM10 / [kg]	EMISSIONI CO2 / [t]
Emissioni ANTE intervento	0,000	0,000	0,000
Emissioni POST intervento	0,000	0,000	0,000
Bilancio emissivo intervento	0,000	0,000	0,000

## Proiezione limiti Piano Stralcio
	Programma Regionale FESR 2021/2027 / Bando Azione II.2i.2 - Azione II.2ii.2 / MODULO VALUTAZIONE EMISSIONI
VALUTAZIONE LIMITI EMISSIVI

	EMISSIONI NOX / [kg]	EMISSIONI PM10 / [kg]
Bilancio emissivo intervento	0,0	0,0

Combustibile cogeneratore (scelta):

Rendimento totale nominale cogeneratore [0,1-0,85]		NOTA (dgr n. 46-11968 del 4 agosto 2009): / Il rendimento totale nominale (ηtot) è stabilito convenzionalmente non superiore a 0,85. Il rendimento elettrico nominale (ηee) deve essere ≥ 0,25. / Il rendimento totale nominale (ηtot) è equivalente alla somma di rendimento elettrico nominale (ηee) e rendimento termico nominale (ηet), per cui: ηtot = ηee + ηet

Rendimento elettrico nominale cogeneratore [ ≥0,25]

	EMISSIONI NOX / [kg]	EMISSIONI PM10 / [kg]	Consumo / [GJ]
Dati cogeneratore	0,00	0,00	0,00
Emissioni residue cogen. a bilancio neutro	NA	NA

FE [g/GJ] comb da bilancio neutro	#VALORE!	#VALORE!
FEcomb [mg/kWh]	#VALORE!	#VALORE!
FEet [mg/kWh]	#VALORE!	#VALORE!
Limiti Piano Stralcio Riscaldamento [mg/kWh]	135,00	11,00	dgr n. 46-11968 del 4 agosto 2009 per i combustibili in selezione

	LIMITE EMISSIONI NOX / [mg/kWh]	LIMITE EMISSIONI PM10 / [mg/kWh]
Limite da rispettare	Compilazione foglio non necessaria	Compilazione foglio non necessaria

## Parametri
COMBUSTIBILE	GENERATORE	UM	Stringa.COMB	Stringa.GEN	Stringa.UM	CONCAT	POT.CAL. [tep/UM)*	POT.CAL. [kWh/UM)*	POT.CAL. [GJ/UM)*	FE NOX [g/GJ]	FE PM10 [g/GJ]	FE CO2 [Kg/GJ]		FE CO2 [g/kWh]	* presi da foglio di calcolo vecchio
metano	caldaia	m3	met	cal..	m3.	metcal..m3.	0,00082	9,59	0,034524	34,82	0,2	55		198
metano	turbina a gas	m3	met	tur..	m3.	mettur..m3.	0,00082	9,59	0,034524	74	0,2	55,83		200,988
metano	motore a combustione interna	m3	met	mot..	m3.	metmot..m3.	0,00082	9,59	0,034524	140	1,6	55,83		200,988
metano	teleriscaldamento	kWh	met	tel..	kWh	mettel..kWh		1,38	0,00498269896193772	70	0,545	55,83		200,988
combustibile legnoso	teleriscaldamento	kWh	cle	tel..	kWh	cletel..kWh		1,47	0,00529411764705882	180	8	14,664		52,7904
gasolio	caldaia	l	gas	cal..	l..	gascal..l..	0,00056	9,90	0,03565116	50	5	73,69		265,284
gasolio	motore a combustione interna	l	gas	mot..	l..	gasmot..l..	0,00056	9,90	0,03565116	600	21,07	73,32		263,952
gasolio	caldaia	kg	gas	cal..	kg.	gascal..kg.	0,00095	11,86	0,042696	50	5	73,69		265,284
gasolio	motore a combustione interna	kg	gas	mot..	kg.	gasmot..kg.	0,00095	11,86	0,042696	600	21,07	73,32		263,952
GPL	caldaia	kg	GPL	cal..	kg.	GPLcal..kg.	0,001099	12,79	0,046044	50	0,2	62,44		224,784
GPL	caldaia	l	GPL	cal..	l..	GPLcal..l..	0,00056	7,16	0,02578464	50	0,2	62,44		224,784
GPL	caldaia	m3	GPL	cal..	m3.	GPLcal..m3.	0,002055	24,28	0,087391512	50	0,2	62,44		224,784
BTZ	caldaia	kg	BTZ	cal..	kg.	BTZcal..kg.	0,00101	11,40	0,04104	150	18,0072	75,66		272,376
BTZ	motore a combustione interna	kg	BTZ	mot..	kg.	BTZmot..kg.	0,00101	11,40	0,04104	55	50	75,66		272,376
biogas	caldaia	m3	bio	cal..	m3.	biocal..m3.	0,0005	6,23	0,0224406	50	0,2	55		198
biogas	motore a combustione interna	m3	bio	mot..	m3.	biomot..m3.	0,0005	6,23	0,0224406	202	2	54,68		196,848
carbone	caldaia	t	car	cal..	t..	carcal..t..	0,0007	8,61	0,030982	70	11,4	106		381,6
olio vegetale	motore a combustione interna	kg	ove	mot..	kg.	ovemot..kg.	0,0009	10,29	0,03705	73	1,07	0		0
combustibile legnoso	caldaia	t	cle	cal..	t..	clecal..t..			0	180	172	14,664		52,7904
combustibile legnoso	caldaia con abbattimento polveri	t	cle	calab	t..	clecalabt..			0	180	8	14,664		52,7904
energia elettrica	rete elettrica	kWh	eel	ret..	kWh	eelret..kWh		1,00	0,0036	98,15	2,25	120,33		433,199999988

														45BCE1

	Rendimento di rete TLR	0,85
	Rendimento caldaia TLR metano	0,85
	Rendimento caldaia TLR combustibile legnoso	0,8

## Dati
COMBUSTIBILE	GENERATORE	UM
metano	caldaia	t
gasolio	turbina a gas	m3
GPL	motore a combustione interna	l
benzina	caldaia con abbattimento polveri (biomasse)	kg
BTZ	teleriscaldamento	kWh
biogas
carbone
kerosene
olio vegetale
combustibile legnoso

energia elettrica	rete elettrica	kWh

## Conversioni FE flussi
Combustibile	O2 sul secco	Fatt. conversione (x | FE/x=flusso di massa)	Limite Nox AVG [mg/Nm3 @15%O2]	Limite PM10 AVG [mg/Nm3 @15%O2]
metano	0,03	0,405	95	2
gasolio	0,03	0,291	75	5
GPL	0,03	0,2796	100	2
		con FE [g/GJ] e flusso di massa [mg/Nm3]

## Note-x-istruttori
Nota bene: questo file è aggiornato a quello analogo utilizzato per gli edifici pubblici in relazione ai seguenti punti: / 1) fattore di emissione CO2 per le reti TLR e le caldaie a biomassa: non è più pari a 0, bensì pari al 20% del fattore di emissione del gasolio che come ordine di grandezza corrisponde al fattore riportato nella tabella NA.16 della Norma UNI 52.000; / 2) per il caso delle CAR è stato introdotto il foglio per la verifica dei limiti da Piano Stralcio per il Riscaldamento ex D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009.